## Maestra
Herramienta Número 3 - Calendarización del Mantenimiento
|  | Frecuencia | Proveedor Preferido | Costo Aproximado
Enero |  |  |  | 0
| Limpiar las bovinas del refrigerador | 4 x año
| Cambiar los filtros de la caldera y del aire acondicionado | 4 x año
| Revisar las juntas de las puertas del refrigerador y las cerraduras | 4 x año
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar los filtros de los microondas y las salidas de aire | 12 x año
| Darle mantenimiento al lavaplatos (dispensador de los químicos, calibración de la temperatura) | 4 x año
| Lavar el calentador para agua caliente (revise los ánodos) | 2 x año
| Vaciar el colector de grasa | 4 x año
Febrero |  |  |  | 0
| Calibrar los termostatos de refrigeración | 2 x año
| Lubricar los cojinetes de escape y las salidas de aire del ventilador | 2 x año
| Lubricar los compresores del Aire Acondicionado (A/C) y de la refrigeración | 2 x año
| Revisar los Aires Acondicionados (A/C), así como las aspas del ventilador, los rodamientos, y las correas | 2 x año
| De forma profesional limpie los campanas extractoras y los ductos | 2 x año
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar los filtros de los microondas y las salidas de aire | 12 x año
Marzo |  |  |  | 0
| Calibrar los hornos, las parrillas y asadores | 2 x año
| Cambiar los filtros de agua (máquina de hacer hielo, sistemas de bebidas, lavaplatos, etc.) | 4 x año
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Revisar las juntas de las puertas del horno y las cerraduras | 4 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar y enjaguar las mangueras de las sodas y cervezas | 4 x año
| Limpiar los filtros y las salidas de aire del microonda | 12 x año
| Limpiar y aspirar las computadoras (incluyendo los Sistemas de Operación Primarios) | 2 x año
Abril |  |  |  | 0
| Limpiar las bovinas del refrigerados | 4 x año
| Cambiar los filtros de la caldera y los Aires Acondicionados A/C | 4 x año
| Revisar las juntas de las puertas del refrigerador y las cerraduras | 4 x año
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar los filtros y las salidas de aire del microonda | 12 x año
| Proporcionar el servicio al lavaplatos (dispensador de los químicos, calibración de la temperatura) | 4 x año
| Vaciar el colector de grasa | 4 x año
Mayo |  |  |  | 0
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar las calderas, vaporizadores, hornos mixtos | 2 x año
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microondas | 12 x año
| Lubricar las válvulas de los quemadores (grasa a alta temperatura) vaporizadores y parillas | 2 x año
Junio |  |  |  | 0
| Cambiar los filtros de agua (máquinas de hielo, sistemas de bebidas, lavaplatos y otros) | 4 x año
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Revisar las juntas y cerraduras de las puertas del horno | 4 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar y enjaguar las mangueras dispensadoras de las sodas y cervezas | 4 x año
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año
Julio |  |  |  | 0
| Limpiar las bovinas del refrigerador | 4 x año
| Cambiar los filtros de la caldera y los Aires Acondicionados A/C | 4 x año
| Revisar las juntas y cerraduras de las puertas del refrigerador | 4 x año
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año
| Proporcionar el servicio al lavaplatos (dispensador de los químicos, calibración de la temperatura) | 4 x año
| Enjaguar el calentador de agua (revise los ánodos) | 2 x año
| Vaciar el colector de grasa | 4 x año
Agosto |  |  |  | 0
| Calibrar los termostatos de la refrigeración | 2 x año
| Lubricar los cojinetes de escape y las salidas de aire del ventilador | 2 x año
| Lubricar el Aire Acondicionado (A/C) y los compresores de la refrigeración | 2 x año
| Revisar los Aires Acondicionados (A/C), así como las aspas del ventilador, los rodamientos, y las correas | 2 x año
| De forma profesional limpie los campanas extractoras y los ductos | 2 x año
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año
Septiembre |  |  |  | 0
| Calibrar los hornos, las parrillas y asadores | 2 x año
| Cambiar los filtros de agua (máquinas de hielo, sistemas de bebidas, lavaplatos y otros) | 4 x año
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Revisar las juntas y cerraduras de las puertas del horno | 4 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar y enjaguar las mangueras dispensadoras de sodas y cervezas | 4 x año
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año
| Limpiar y aspirar las computadoras (incluyendo los Sistemas de Operación Primario | 2 x año
Octubre |  |  |  | 0
| Limpiar las bovinas del refrigerador | 4 x año
| Cambiar los filtros de la caldera y los Aires Acondicionados A/C | 4 x año
| Revisar las juntas y cerraduras de las puertas del refrigerador | 4 x año
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año
| Mantenimiento al lavaplatos (dispensador de químicos, calibración de la temperatura) | 4 x año
| Revisar / limpiar el horno / hacer las pruebas para revisar la temperatura | 1 x año
| Vaciar el colector de grasa | 4 x año
Noviembre |  |  |  | 0
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar los vaporizadores, calderas, hornos mixtos | 2 x año
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año
| Lubricar las válvulas de los quemadores (grasa a alta temperatura) vaporizadores y parillas | 2 x año
Diciembre |  |  |  | 0
| Cambiar los filtros de agua (máquinas de hielo, sistemas de dispensadores de bebidas, lavaplatos, etc.) | 4 x año
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año
| Revisar las juntas y cerraduras de las puertas del horno | 4 x año
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año
| Limpiar y enjaguar las mangueras dispensadoras de soda y cerveza | 4 x año
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año
|  |  | Presupuesto del Mantenimiento Anual Preventivo | 0

## Muestra
|  | Frecuencia | Proveedor Preferido | Costo Aproximado
Enero |  |  |  | 1110
| Limpiar las bovinas del refrigerador | 4 x año | (con personal del hotel) | 75
| Cambiar los filtros de la caldera y del aire acondicionado | 4 x año | Acme A/C, Refrigeración y Calefacción | 250
| Revisar las juntas de las puertas del refrigerador y las cerraduras | 4 x año | (con personal del hotel) | 25
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar los filtros de los microondas y las salidas de aire | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
| Darle mantenimiento al lavaplatos (dispensador de los químicos, calibración de la temperatura) | 4 x año | ABC Dishwasher Service | 150
| Lavar el calentador para agua caliente (revise los ánodos) | 2 x año | Paul's Plumbing | 150
| Vaciar el colector de grasa | 4 x año | Big Chief Pump Service | 400
Febrero |  |  |  | 1210
| Calibrar los termostatos de refrigeración | 2 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 200
| Lubricar los cojinetes de escape y las salidas de aire del ventilador | 2 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 150
| Lubricar los compresores del Aire Acondicionado (A/C) y de la refrigeración | 2 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 250
| Revisar los Aires Acondicionados (A/C), así como las aspas del ventilador, los rodamientos, y las correas | 2 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 150
| De forma profesional limpie los campanas extractoras y los ductos | 2 x año | XYZ Hood & Duct Service | 400
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar los filtros de los microondas y las salidas de aire | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
Marzo |  |  |  | 810
| Calibrar los hornos, las parrillas y asadores | 2 x año | Trotter Repair Services | 250
| Cambiar los filtros de agua (máquina de hacer hielo, sistemas de bebidas, lavaplatos, etc.) | 4 x año | (con personal del hotel) | 150
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Revisar las juntas de las puertas del horno y las cerraduras | 4 x año | Trotter Repair Services | 150
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar y enjaguar las mangueras de las sodas y cervezas | 4 x año | (proveedores de bebidas) | 0
| Limpiar los filtros y las salidas de aire del microonda | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
| Limpiar y aspirar las computadoras (incluyendo los Sistemas de Operación Primarios) | 2 x año | Proveedor de POS | 200
Abril |  |  |  | 860
| Limpiar las bovinas del refrigerados | 4 x año | (con personal del hotel) | 75
| Cambiar los filtros de la caldera y los Aires Acondicionados A/C | 4 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 250
| Revisar las juntas de las puertas del refrigerador y las cerraduras | 4 x año | (con personal del hotel) | 25
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar los filtros y las salidas de aire del microonda | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
| Proporcionar el servicio al lavaplatos (dispensador de los químicos, calibración de la temperatura) | 4 x año | ABC Dishwasher Service | 150
| Vaciar el colector de grasa | 4 x año | Big Chief Pump Service | 300
Mayo |  |  |  | 230
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar las calderas, vaporizadores, hornos mixtos | 2 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microondas | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
| Lubricar las válvulas de los quemadores (grasa a alta temperatura) vaporizadores y parillas | 2 x año | Trotter Repair Services | 150
Junio |  |  |  | 360
| Cambiar los filtros de agua (máquinas de hielo, sistemas de bebidas, lavaplatos y otros) | 4 x año | (con personal del hotel) | 150
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Revisar las juntas y cerraduras de las puertas del horno | 4 x año | Trotter Repair Services | 150
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar y enjaguar las mangueras dispensadoras de las sodas y cervezas | 4 x año | (proveedores de bebidas) | 0
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
Julio |  |  |  | 1010
| Limpiar las bovinas del refrigerador | 4 x año | (con personal del hotel) | 75
| Cambiar los filtros de la caldera y los Aires Acondicionados A/C | 4 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 250
| Revisar las juntas y cerraduras de las puertas del refrigerador | 4 x año | (con personal del hotel) | 25
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
| Proporcionar el servicio al lavaplatos (dispensador de los químicos, calibración de la temperatura) | 4 x año | ABC Dishwasher Service | 150
| Enjaguar el calentador de agua (revise los ánodos) | 2 x año | Paul's Plumbing | 150
| Vaciar el colector de grasa | 4 x año | Big Chief Pump Service | 300
Agosto |  |  |  | 1210
| Calibrar los termostatos de la refrigeración | 2 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 200
| Lubricar los cojinetes de escape y las salidas de aire del ventilador | 2 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 150
| Lubricar el Aire Acondicionado (A/C) y los compresores de la refrigeración | 2 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 250
| Revisar los Aires Acondicionados (A/C), así como las aspas del ventilador, los rodamientos, y las correas | 2 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 150
| De forma profesional limpie los campanas extractoras y los ductos | 2 x año | XYZ Hood & Duct Service | 400
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
Septiembre |  |  |  | 810
| Calibrar los hornos, las parrillas y asadores | 2 x año | Trotter Repair Services | 250
| Cambiar los filtros de agua (máquinas de hielo, sistemas de bebidas, lavaplatos y otros) | 4 x año | (con personal del hotel) | 150
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Revisar las juntas y cerraduras de las puertas del horno | 4 x año | Trotter Repair Services | 150
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar y enjaguar las mangueras dispensadoras de sodas y cervezas | 4 x año | (proveedores de bebidas) | 0
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
| Limpiar y aspirar las computadoras (incluyendo los Sistemas de Operación Primario | 2 x año | Proveedor de POS | 200
Octubre |  |  |  | 1260
| Limpiar las bovinas del refrigerador | 4 x año | (con personal del hotel) | 75
| Cambiar los filtros de la caldera y los Aires Acondicionados A/C | 4 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 250
| Revisar las juntas y cerraduras de las puertas del refrigerador | 4 x año | (con personal del hotel) | 25
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
| Mantenimiento al lavaplatos (dispensador de químicos, calibración de la temperatura) | 4 x año | ABC Dishwasher Service | 150
| Revisar / limpiar el horno / hacer las pruebas para revisar la temperatura | 1 x año | Acme A/C, Refrigeration & Heating | 300
| Vaciar el colector de grasa | 4 x año | Big Chief Pump Service | 400
Noviembre |  |  |  | 240
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar los vaporizadores, calderas, hornos mixtos | 2 x año | (con personal del hotel) | 30
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
| Lubricar las válvulas de los quemadores (grasa a alta temperatura) vaporizadores y parillas | 2 x año | Trotter Repair Services | 150
Diciembre |  |  |  | 360
| Cambiar los filtros de agua (máquinas de hielo, sistemas de dispensadores de bebidas, lavaplatos, etc.) | 4 x año | (con personal del hotel) | 150
| Descalcificar y desinfectar las máquinas de hielo y los contenedores | 12 x año | (con personal del hotel) | 30
| Revisar las juntas y cerraduras de las puertas del horno | 4 x año | Trotter Repair Services | 150
| Esterilizar los elementos de la freidora | 12 x año | (con personal del hotel) | 20
| Limpiar y enjaguar las mangueras dispensadoras de soda y cerveza | 4 x año | (proveedores de bebidas) | 0
| Limpiar los filtros y salidas de aire del microonda | 12 x año | (con personal del hotel) | 10
|  |  | Presupuesto del Mantenimiento Anual Preventivo | 9470